«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель конкурсной комиссии по размещению

заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

_________________ С.А. Макаровский

«__» мая 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о запросе цен на производство строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по замене автоматики АМКО трёх водогрейных котлов на автоматику АМКО-2-В-Г с установкой газовых клапанов на подводящих газопроводах котлов по адресу: г.Вологда, ул. Чернышевского, 132а для нужд ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго».

Город Вологда

2012 год

Содержание документации о запросе цен

I. Общие положения

II. Инструкция участникам запроса цен

III. Техническое задание.

IV. Образцы форм и документов, необходимых для подачи заявки.

- Опись документов, представляемых для участия в запросе цен;

- Заявка на участие в запросе цен;

- Анкета участника запроса цен;

- Запрос на разъяснение положений документации о запросе цен;

- Предложение о цене, функциональных и качественных характеристиках;

Документация о запросе цен может предоставляться Заказчиком на бумажном носителе и в электронном виде. Документация о запросе цен, размещенная на официальном сайте, соответствует документации о запросе цен, предоставляемой на бумажном носителе.

I. Общие сведения

- Предмет запроса цен: производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене автоматики АМКО трёх водогрейных котлов на автоматику АМКО-2-В-Г с установкой газовых клапанов на подводящих газопроводах котлов по адресу: г.Вологда, ул. Чернышевского, 132а для нужд ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго».

Место, условия и сроки оказания услуг, а также форма, сроки и порядок оплаты услуг установлены в Извещении о запросе предложений и разделе III. Техническое задание и документации о запросе предложений.

Описание и требования к производству работ установлены в разделе III. Техническое задание.

- Законодательное регулирование

Проведение настоящего запроса цен осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного энергетического, энергоснабжающего и электрораспределительного предприятия Вологодской области «Вологдаоблкоммунэнерго» (ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»), утвержденного генеральным директором от 16 декабря 2011 года.

- Источник финансирования

Заказчик финансирует услуги за счет собственных средств.

4. Правомочность участников запроса цен

Участвовать в данной процедуре Запроса цен может любое юридическое или физическое лицо имеющее допуск СРО к работам по устройству и демонтажу системы газоснабжения, к пусконаладочным работам  общекотельных систем и инженерных коммуникаций.

5. Требования к участникам запроса цен

Обязательные требования к участникам запроса цен:

1) соответствие участников запроса цен требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса цен;

2) непроведение ликвидации участника запроса цен - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса цен - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника запроса цен в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен;

4) отсутствие у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) отсутствие сведений об участнике запроса цен в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июня 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

6) отсутствие сведений об участнике запроса цен в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Участие в запросе цен может быть ограничено только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Затраты на участие в запросе цен

Участник запроса цен несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие, а заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов запроса цен.

- Разъяснение документации о запросе цен

Любой участник запроса цен вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе цен. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о запросе цен по запросу участника запроса цен такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника запроса цен, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о запросе цен не должно изменять ее суть.

8. Внесение изменений в конкурсную документацию

В случае внесения изменений в извещений о проведении запроса цен, документацию о запросе цен срок подачи заявок должен быть продлен заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса цен изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок составлял не менее чем пять дней.

Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью документации о запросе цен.

II.Инструкция по подготовке заявок на участие в запросе цен

9. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе цен

Заявка на участие в запросе цен, подготовленная участником запроса цен, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой на участие в запросе цен, которыми обменялись участник запроса цен и заказчик, должны быть написаны на русском языке. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленные участником запроса цен, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод соответствующих документов на русский язык, заверенный надлежащим образом. В этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.

10. Документация, входящая в заявку на участие в запросе цен

Для участия в запросе цен участник подает заявку на участие в запросе цен в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

Заявка на участие в запросе цен обязательно должна содержать:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную печатью участника запроса предложений и подписанную руководителем участника запроса предложений (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса предложений, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заверенную копию свидетельства СРО о допуске к работам по устройству и демонтажу системы газоснабжения, к пусконаладочным работам  общекотельных систем и инженерных коммуникаций.

2) информацию о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса цен установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе цен согласно п.5 раздела I. Общие сведения.

Также участник запроса цен может предоставить дополнительно любые другие документы по усмотрению участника, позволяющие оценить качество работ и (или) оказываемых услуг.

Сведения и документы, которые участник запроса цен обязан предоставить в заявке на участие в запросе цен, должны представляться по Формам, установленным настоящей конкурсной документацией в разделе IV. Образцы форм и документов.

11. Требования к оформлению заявки на участие в запросе цен

Все листы заявки на участие в запросе цен, все листы тома заявки на участие в запросе цен должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе цен и том заявки на участие в запросе цен должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника запроса цен (для юридических лиц) и подписаны участником запроса цен или лицом, уполномоченным таким участником запроса цен. Соблюдение участником запроса цен указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе цен и тома заявки на участие в запросе цен, поданы от имени участника запроса цен, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе цен и тома заявки на участие в запросе цен документов и сведений. Документы и предложения, содержащиеся в заявке должны быть четко напечатаны (текст заявки на участие в запросе цен должен быть читаемым). Подчистки и исправления в конкурсной заявке не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

Документы, включенные в заявку, кроме выписки из единого государственного реестра юридических лиц, должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью участника запроса цен. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в запросе цен должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12. Оформление конвертов с заявками на участие в запросе цен и их подача

Участник запроса цен подает заявку на участие в запросе цен в письменной форме в запечатанном конверте.

При этом на таком конверте печатными буквами указывается:

- адрес заказчика, указанный в извещении о запросе цен;

- наименование запроса цен, указанное в извещении о проведении запроса

- предложения и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» (указать время и дату, зафиксированные в извещении о проведении запроса предложений).

Участник запроса цен вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Документы, входящие в заявку на участие в запросе цен, участникам запроса цен не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией.

Заявка на участие в запросе цен (если она не отозвана участником запроса цен) сохраняет свое действие в течение всего срока проведения запроса цен и до завершения закупочных процедур.

Заявки на участие в запросе цен должны быть получены заказчиком по адресу и в срок, установленный в извещении о проведении запроса цен.

13. Изменения в заявках на участие в запросе цен и их отзыв

Участник запроса цен, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе цен в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в запросе цен.

Изменения в заявку на участие в запросе цен оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки на участие в запросе цен. Изменения в заявку на участие в запросе цен должны быть подготовлены, запечатаны в конверт, маркированы, поданы в соответствии с требованиями, указанными в п.16 настоящей инструкции. Конверт с изменениями заявки на  участие в запросе цен дополнительно маркируется словом "Изменение к заявке рег. № ________ ".

Отзыв заявок на участие в запросе цен осуществляется на основании письменного уведомления участника запроса цен об отзыве своей заявки на участие в запросе цен. При этом в уведомлении участника запроса цен об отзыве своей заявки на участие в запросе цен в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование запроса предложений и способ подачи заявки.

Уведомление участника запроса цен об отзыве своей заявки на участие в запросе цен должно быть подписано уполномоченным лицом участника запроса цен и скреплено печатью участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя (в случае наличия печати).

14. Окончательный срок подачи заявок на участие в запросе цен

Заявки на участие в запросе цен должны быть получены заказчиком по адресу не позднее времени и даты, указанных в извещении о проведении запроса цен.

Заказчик вправе изменить дату подачи заявок на участие в запросе цен, внеся поправку в конкурсную документацию в соответствии с пунктом 8 настоящей документации.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен конверты с заявками на участие в запросе предложений вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам запроса цен.

15. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе цен

Закупочная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в запросе цен непосредственно после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в час, день и по адресу, указанными в извещении о проведении запроса цен.

В случае установления факта подачи одним участником запроса цен двух и более заявок на участие в запросе цен в отношении одного лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника запроса цен не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен заявки на участие в запросе цен вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам запроса цен.

16. Порядок рассмотрение заявок на участие в запросе цен

Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе цен конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе предложений участника запроса предложений о признании участника, подавшего заявку на участие в запросе цен, участником запроса цен или об отказе в допуске такого участника к участию в запросе цен.

17. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе цен

Оценка заявок на участие в запросе цен осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе цен на основании Положения о закупке.

Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе цен, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критерию: «Цена договора».

Победителем признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора.

Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена раньше остальных заявок.

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя и участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

В случае если по запросу цен не подана ни одна заявка на участие в запросе цен или подана только одна заявка на участие в запросе цен или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям документации о запросе цен была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран победитель, запрос цен признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе цен, с таким участником заключается договор.

18. Контакты участника запроса цен с заказчиком, закупочной комиссией

При проведении процедур закупки какие-либо переговоры Заказчика с участником закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

19. Порядок заключения и исполнения договора

Обязательного приложения проекта договора к документации о запросе цен со стороны Заказчика не требуется. Заказчик может принимать на рассмотрение проекты договоров от участников закупки.

Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

Договор с победителем по результатам запроса цен должен быть заключен не позднее пяти дней со дня подписания итогового протокола.

В случае если участник, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.

При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

- несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о запросе цен;

- предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке.

Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

- предусмотренный договором объем работ. При увеличении объема работ Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему работ, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема работ заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

- сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

- цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных подпунктом 2 п.23 документации,

-  в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена работ или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.

III. Техническое задание

- Предмет договора: производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене автоматики АМКО трёх водогрейных котлов на автоматику АМКО-2-В-Г с установкой газовых клапанов на подводящих газопроводах котлов по адресу: г.Вологда, ул. Чернышевского, 132а

- Срок производства работ: 60 календарных дней

- Место производства работ:  г. Вологда, ул. Чернышевского, 132а

- Технические характеристики выполнения работ: В соответствии с проектом «замена автоматики АМКО водогрейных котлов на автоматику АМКО-2-В-Г с установкой газовых клапанов на подводящих газопроводах котлов по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 132а» № 045-2011ст и требованиями действующих нормативно-правовых актов при производстве работ на опасных производственных объектах.

- Начальная цена: 730 061 (семьсот тридцать тысяч шестьдесят один) рубль 79 копеек. В цену услуги включены все расходы на производство работ из материалов исполнителя (кроме стоимости комплекта автоматики), технический надзор и оформление исполнительной документации, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и прочие расходы исполнителя, связанные с выполнением данной сделки или на иных основаниях.

- Порядок производства работ: на основании договора, комплект средств автоматики передаётся исполнителю в монтаж по акту формы № ОС-15.

- Порядок оплаты: Оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ в безналичной форме на основании счета-фактуры, и подписанного представителем Заказчика акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

Проект договора: обязательного приложения проекта договора к документации о запросе предложений со стороны Заказчика не требуется. Заказчик может принимать на рассмотрение проекты договоров от участников запроса цен.

РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

1. Опись документов, представляемых для участия в открытом запросе цен - форма 1

2. Заявка на участие в запросе цен - форма 2

3. Анкета участника запроса цен - форма 3

4. Запрос на разъяснение документации о запросе цен - форма 4

5. Предложение о цене, функциональных и качественных характеристиках - форма 5

Форма 1

Опись документов, представляемых для участия в открытом запросе цен на производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене автоматики АМКО трёх водогрейных котлов на автоматику АМКО-2-В-Г с установкой газовых клапанов на подводящих газопроводах котлов по адресу: г.Вологда, ул. Чернышевского, 132а для нужд ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго».

Настоящим _____________________________________________________________ (наименование участника запроса предложений)

подтверждает, что для участия в запросе цен на производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене автоматики АМКО трёх водогрейных котлов на автоматику АМКО-2-В-Г с установкой газовых клапанов на подводящих газопроводах котлов по адресу: г.Вологда, ул. Чернышевского, 132а для нужд ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» представлены нижеперечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |

Должность Фамилия, имя, отчество Подпись Печать

Форма 2

Кому: ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

г.__________________ «___» ____________ 20__ г.

1. Изучив документацию о запросе цен на производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене автоматики АМКО трёх водогрейных котлов на автоматику АМКО-2-В-Г с установкой газовых клапанов на подводящих газопроводах котлов по адресу: г.Вологда, ул. Чернышевского, 132а для нужд ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго», а также применимые к данному запросу предложений нормативные правовые акты,

_______________________________________________________________________________                  			(наименование участника)

в лице, _______________________________________ сообщает о согласии участвовать в вышеупомянутом запросе цен и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны заключить договор и осуществить производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене автоматики АМКО трёх водогрейных котлов на автоматику АМКО-2-В-Г с установкой газовых клапанов на подводящих газопроводах котлов по адресу: г.Вологда, ул. Чернышевского, 132а для нужд ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в соответствии с требованиями документации о запросе цен и на условиях, которые мы представили в прилагаемом предложении о цене, функциональных и качественных характеристиках работ.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о запросе цен и влияющими на стоимость работ.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство осуществить производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с требованиями документации о запросе цен и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________________________________                       (наименование участника)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ (___________) % балансовой стоимости активов участника запроса цен по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников запроса цен условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. Мы ознакомлены с тем, что в случае, если документы и наши предложения, содержащиеся в нашей заявке, не соответствуют требованиям документации о запросе цен, технического задания, это является основанием для принятия решения об отказе в допуске нас к участию в запросе цен.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор на производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене автоматики АМКО трёх водогрейных котлов на автоматику АМКО-2-В-Г с установкой газовых клапанов на подводящих газопроводах котлов по адресу: г.Вологда, ул. Чернышевского, 132а для нужд ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в соответствии с требованиями документации о запросе цен и условиями наших предложений, в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, документации о запросе цен.

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса цен, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора по предмету запроса цен, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями документации о запросе цен и условиями нашего предложения.

10. Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ____________________ в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» нами уполномочен _________________________________________________.

Все сведения о проведении запроса цен просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. Юридический и фактический адреса: _________________________________.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________.

Подпись руководителя: ______________________ ______________________

М.П. (Ф.И.О.)

Форма 3

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН

| Полное и сокращенное наименования и организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 3. Информация о деятельности: |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемства) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала на конец 2011 г. |  |
| 3.3. ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| 5. Почтовый адрес: |  |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. БИК |  |
| 7. Сведения о выданных лицензиях, допусках СРО, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 9. Справочная информация о контактных лицах: |  |
| 9.1. Справки по общим вопросам и вопросам управления (контактное лицо, телефон) |  |
| 9.2. Справки по техническим вопросам (контактное лицо, телефон) |  |
| 10. Обеспеченность квалифицированным персоналом (аттестованные сварщики, ИТР) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель ______________________ / _____________________

Главный бухгалтер ______________________ / _____________________

М.П.

Форма 4

Запрос

на разъяснение положений

документации о запросе цен

Наименование участника                                                           Заказчику

запроса цен                                                                ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

дата, исх.                                                                    Генеральному директору Степину В.Б.

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации о запросе цен ______________________________________________________________ :

(указывается наименование запроса цен)

| № п./п. | Раздел документации о запросе цен | Ссылка на пункт документации о запросе цен, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации о запросе цен |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ прошу направить по факсу ______________________________,

Письмо прошу направить по адресу_____________________________

Должность __________________ Подпись ______________

печать

Форма 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Изучив документацию о запросе цен, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся ________________________________________________________

_______________________________(указать полное наименование участника запроса цен) в лице_________________________________________________(указать должность, ФИО) предлагаем осуществить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по замене автоматики АМКО трёх водогрейных котлов на автоматику АМКО-2-В-Г с установкой газовых клапанов на подводящих газопроводах котлов по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 132а для нужд ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» на следующих условиях:

| № | Наименование критерия | Ед. изм. | Предложения участника запроса цен (обязательное заполнение участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора: | рубли |  |
| 2. | Характеристики работ, Наличие соответствующих разрешений/лицензий. |  |  |
| 3. | Другие предложения об условиях исполнения договора |  |  |

Мы обязуемся, в случае, если наша  заявка будет принята, выполнить работы, составляющий предмет договора, в указанные сроки и в соответствии с настоящим предложением, не ухудшающим положение Заказчика по сравнению с условиями документации о запросе цен, а также требованиями договора.

___________________________________

(наименование участника запроса цен)

________________________________ / _________________________

МП (подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О., должность)