## Лист1
Утверждаю
Гл. инженер ОАО "Тотемская ЭТС" ___________________ / Федотовский С.Ю.
Перечень средств измерений АИИС КУЭ ОАО "Тотемская ЭТС"
№ п.п | Наименование подстанции | Наименование присоединения | Место установки средств расчетного учета | Напряжение на ГБП/п.45 | Уровнь расчетного напряжения | Электросчетчик | [5 empty] | Электросчетчик | [6 empty] | Расчетный коэффициент | Примечание
[6 empty] | Баланс. Пр-ть сч-ка | Тип | Заводской номер | Класс точности | Дата выпуска | Дата поверки | Тип | Заводской номер | Класс точности | Дата выпуска | Дата поверки | I1 | I2
1 | ТП-3 | ВЛ-0,4 База Туровец | В здании | 0,4/0,4 | НН | Потреб. | СА- 4678 | 77371 | 2 | 1999 | 1999 | - | - | - | - | - | - | - | 1
2 | ТП-1 | ВЛ-О,4 Гараж ЭТС сч- 2 | В здании | 0,4/0,4 | НН | Потреб. | Меркурий 230 | 8976589207 | 1 | 2007 | 2007 | ТТИ-А 0,66 | - | 0.5 | 2008 | 2008 | 75 | 5 | 15
3 | ТП-1 | ВЛ-О,4 Гараж ЭТС СЧ.1 | В здании | 0,4/0,4 | НН | Потреб. | СА4У-И672М | 22395 | 2 | 1979 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | 1
4 | ТП-54 | РУ-О,4 Котельная "КОЦ" | В здании | 0,4/0,4 | СН2 | Потреб. | Меркурий 231
5 | ТП-25 | РУ -0,4 Котельная №9 1-й сч. резерв | В здании | 0,4/0,4 | СН2 | Потреб. | Меркурий 230 арт | 11094619 | 1 | 2013 | 2013 | Т0-0,66 | - | 0.5 | 1994 | 1994 | 200 | 5 | 40
6 | ТП-25 | РУ -0,4 Котельная №9 1-й сч. резерв | В здании | 0,4/0,4 | СН2 | Потреб. | Меркурий 230 | 13185363 | 1 | 2013 | 2013 | ТТИ-А 0,66 | - | 0.5 | 2008 | 2008 | 150 | 5 | 30
7 | ТП-23 | РУ-0,4 Котельная №10 | В здании | 10/0,4 | СН2 | Потреб. | Меркурий 230 арт | 13168080 | 1 | 2013 | 2013 | ТТИ-А 0,66 | - | 0.5 | 2008 | 2008 | 100 | 5 | 20
8 | ТП-6 | РУ-0,4 Котельная № 4 | В здании | 10/0,4 | СН2 | Потреб. | Меркурий 230 арт | 13190323 | 1 | 2013 | 2013 | ТТИ-А 0,66 | - | 0.5 | 2008 | 2008 | 100 | 5 | 20
9 | ТП-37 | РУ-0,4 Котельная № 6 | В здании | 10/0,4 | СН2 | Потреб. | Меркурий 230 арт | 13067815 | 1 | 2012 | 2012 | ТТИ-А 0,66 | - | 0.5 | 2008 | 2008 | 200 | 5 | 40
10 | ТП-50 | РУ-0,4 Котельная № 7 | В здании | 10/0,4 | СН2 | Потреб. | Меркурий 230 арт | 14735390 | 1 | 2013 | 2013 | ТТИ-А 0,66 | - | 0.5 | 2008 | 2008 | 200 | 5 | 40
11 | ТП-45 | РУ-0,4 Котельная № 8 | В здании | 10/0,4 | СН2 | Потреб. | Меркурий 230 арт | 14737135 | 1 | 2013 | 2013 | ТТИ-А 0,66 | - | 0.5 | 2008 | 2008 | 200 | 5 | 40
12 | ТП-28 | РУ -0,4 Котельная № 2 | В здании | 10/0,4 | СН2 | Потреб. | Меркурий 230 арт | 14753404 | 2 | 2013 | 2013 | ТТИ-А 0,66 | - | 0.5 | 2008 | 2008 | 100 | 5 | 20
13 | ТП-19 | РУ-0,4 Котельная д. Задняя | В здании | 10/0,4 | СН2 | Потреб. | Меркурий 230 арт | 14737180 | 2 | 2013 | 2013 | ТТИ-А 0,66 | - | 0.5 | 2006 | 2006 | 100 | 5 | 20
14 | ТП-43 | РУ-0,4 Котельная нефтебазы | В здании | 10/0,4 | СН2 | Потреб. | ТРИО | 61558208 | 1 | 2008 | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | 1
15 | ТП-36 | РУ-0,4 Котельная СХТ | В здании | 10/0,4 | СН2 | Потреб. | Меркурий 230 арт | 14737174 | 1 | 2013 | 2013 | ТТИ-А 0,66 | - | 0.5 | 2009 | 2009 | 100 | 5 | 20
16 | ТП-19 | ВЛ-0,4 Мастерская д.Задняя | В здании | 0,4/0,4 | НН | Потреб. | СА4У-И672М | 424581 | 2 | 2000 | 2000 | ТО-0,66 | - | 0.5 | 2000 | 2000 | 75 | 5 | 15
17 | ТП-30 | КЛ-0,4 Масгерские ЭТС ул. Советская | В здании | 0,4/0,4 | НН | Потреб. | СА4У-И672М | 7079 | 2 | 2002 | 2006 | ТТИ-А 0,66 | - | 0.5 | 2006 | 2006 | 50 | 5 | 10
18 |  | ВЛ-О,4 Строительный вагончик №1 | В здании | 0,4/0,4 | НН | Потреб.
19 |  | вл-о.а Строительный вагончик №2 | В здании | 0,4/0,4 | НН | Потреб.
20 | РП-2 | РУ-0,4 Сч в.РП-2 собственные нужды | В ТП | 10/0,4 | СН2 | Потреб. | СА4-И678 | 112298 | 2 | 2002 | 2002 | ТТИ-А 0,66 | - | 0.5 | 2006 | 2006 | 50 | 5 | 10
21 | ТП-19 | ВЛ-0,4 Цех агрегатного ремонта | В здании | 0,4/0,4 | НН | Потреб. | СА4У-И672М | 834 | 2 | 2000 | 2000 | ТО-0,66 | - | 0.5 | 2000 | 2000 | 50 | 5 | 10
22 | ТП-1 | РУ-0,4 Эл. станция | В здании | 10/0,4 | СН2 | Потреб. | D1h | 9586397 | 2 | 1963 | 1963 | ТО-0,66 | - | 0.5 | 1992 | 1992 | 400 | 5 | 80